## Slide 1
ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEIS ESFÉRICAS 3.4_2
Notes: <number>
12
12

## Slide 2: FATORES CHAVE
Seleção do Paciente
Medidas preliminares
Lentes de teste
Seleção das lentes de teste
Avaliação da adaptação
Pedido das lentes
Notes: <number>
12
12

## Slide 3: SELEÇÃO DO PACIENTE
CARACTERÍSTICAS IDEAIS
Alta motivação
Prescrição moderada a alta
Toricidade corneal
Notes: <number>
12
12

## Slide 4: MEDIDAS PRELIMINARES
Raio de curvatura da córnea
Diâmetro corneal
Características da pálpebra
Tamanho da pupila
Refração (óculos)
Notes: <number>
12
12

## Slide 5
7 mm
12 mm
9.5 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 6: LENTES DE TESTE
Gama de desenhos exigidos:
Para altas e baixas dioptrias negativas
Para altas e baixas dioptrias positivas
Diâmetros
RZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 7: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Baseada em:
Topografia corneal
Tamanho corneal
Prescrição
Tamanho da pupila
Posição das pálpebras
Tônus palpebral
Notes: <number>
12
12

## Slide 8: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Controle da topografia corneal :
RZOP
DZOP
Diâmetro total da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 9: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Tamanho corneal controla:
Diâmetro total da lente
DZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 10: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Controle de prescrição:
PVP
Diâmetro total da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 11: SELEÇÃO DA LENTE DE TESTE
Tamanho da pupila controla:
DZOP
Notes: <number>
12
12

## Slide 12: POSIÇÃO DAS PÁLPEBRAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 13: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Tônus palpebral controla:
Diâmetro total da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 14: SELEÇÃO DAS LENTES DE TESTE
A adaptação das lentes de teste será um guia para definição do desenho da lente, considerado o ideal para o paciente
Notes: <number>
12
12

## Slide 15: ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Descrição da sensação
Confiança profissional
Técnicas para promover a adaptação
PREPARAÇÃO DO PACIENTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 16: AVALIAÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Notes: <number>
12
12

## Slide 17: APLICAÇÃO DAS LENTES
Instruções ao paciente
Soluções
Tempo de estabilização
Notes: <number>
12
12

## Slide 18: AVALIAÇÃO DAS LENTES DE TESTE
Adaptação dinâmica
  posição
  movimento
Adaptação estática
  Relação lente/córnea
FATORES CHAVE
Notes: <number>
12
12

## Slide 19: AVALIAÇÃO DA VISÃO
Umidificação da superfície anterior da lente
Sobre-refração
  esférica
  cilíndrica
Notes: <number>
12
12

## Slide 20: PEDIDO DA LENTE
É Necessário especificar:
Desenho da lente
  Superfície anterior
  Superfície posterior
PVP
Material
Coloração
Notes: <number>
12
12

## Slide 21: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Paciente inicialmente com olhar à frente (posição primária de visão)
Utilize lâmpada de Burton e/ou biomicroscópio com luz branca
Alterar direção do olhar do paciente conforme necessário
MÉTODO
Notes: <number>
12
12

## Slide 22: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Descentração
Estabilidade
Movimento depois da piscagem
Movimento com olhar lateral
Influência da pálpebra inferior
Influência da pálpebra superior
OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 23: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DINÂMICA
DESCENTRAÇÃO
Relativa ao centro da córnea
Medida horizontal e verticalmente em milímetros
Alta “cavalgada”
Baixa “cavalgada”
Notes: <number>
12
12

## Slide 24: ESTABILIDADE DA ADAPTAÇÃO DINÂMICA
ESTABILIDADE
As lentes apresentam movimento consistente e posição de descentração?
Notes: <number>
12
12

## Slide 25: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DINÂMICA
MOVIMENTO DEPOIS DA PISCAGEM
Quantidade
Tipo
Velocidade
Direção
Notes: <number>
12
12

## Slide 26: MOVIMENTO DA LENTE
QUANTIDADE
Pós-piscagem
Meridiano vertical
Observe a borda inferior da lente
Registrar em milímetros
Notes: <number>
12
12

## Slide 27: MOVIMENTO DA LENTE
Suave
Rotação apical
Balanceamento
Retenção da pálpebra
Duas partes
TIPO
Notes: <number>
12
12

## Slide 28: VELOCIDADE DO MOVIMENTO DA LENTE
Classifique como lento, médio ou rápido
Notes: <number>
12
12

## Slide 29: DIREÇÃO DO MOVIMENTO DA LENTE
Descrever o caminho do movimento
Classifique como vertical, oblíquo (temporal-nasal), etc
Notes: <number>
12
12

## Slide 30: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Avaliada na posição primária de visão
Lente centralizada sobre córnea
Sem influência da pálpebra
Fluoresceína e luz azul cobalto
Avaliar a espessura do filme lacrimal
Notes: <number>
12
12

## Slide 31: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ESTÁTICA FLUORESCEÍNA
Umidifique as tiras com solução salina estéril
Retire o excesso
Toque suavemente a conjuntiva bulbar superior
Use mínima quantidade necessária
Notes: <number>
12
12

## Slide 32: PADRÃO DE ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
O padrão de adaptação estática é geralmente indicativo das características de adaptação dinâmica
Avaliado para determinar mudanças na adaptação além do tempo normal
Notes: <number>
12
12

## Slide 33: AVÃLIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Zona central
Zona periférica média
Zona periférica
Contato ou claridade
Meridianos horizontal e vertical
TÉCNICAS
Notes: <number>
12
12

## Slide 34: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Enxarcamento - apertada
Alinhada
Toque - plana
Amplitude da zona de enxarcamento ou de toque
CENTRAL
Notes: <number>
12
12

## Slide 35: AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Contato – suave, médio, intenso
Alinhamento
Faixa de fluoresceína
PERIFERIA MÉDIA
Notes: <number>
12
12

## Slide 36: AMPLITUDE DE BORDA E RESERVATÓRIO DE LÁGRIMA
Borda AMPLA
Borda ESTREITA
Excessivo reservatório – adaptação instável
Reservatório inadequado – adaptação estável
Notes: <number>
12
12

## Slide 37
LAB
Levantamento
Axial de borda
Claridade
Axial de borda
Claridade Radial de Borda
CAB
Córnea
RZOP estendido da lente
Notes: <number>
12
12

## Slide 38: CRITÉRIO DE RESPOSTA
Uso de lentes RGP deve prover:
Boa acuidade visual
Conforto
Sem dano ocular
Aparência normal da face (postura)
Notes: <number>
12
12

## Slide 39: CARACTERISTICAS IDEAIS DE ADAPTAÇÃO
Claridade central mínima
Leve zona de contato na periferia média
Amplitude de borda ideal
Claridade
ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 40: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE ADAPTAÇÃO
Centralizada (± 0.5 mm)
Estável
Cobertura da pálpebra superior
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 41: CARACTERÍSTICAS IDEAIS DE ADAPTAÇÃO
Movimento
  suave
  vertical
  velocidade média
  1-2 mm
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 42: CARACTERÍSTICAS DE ADAPTAÇÃO AJUSTADA
Claridade central excessiva
Zona de contato intensa na periferia média
Amplitude de borda estreita
Reduzida claridade de borda
ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Notes: <number>
12
12

## Slide 43: CARACTERÍSTICAS DE ADAPTAÇÃO AJUSTADA
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Centralizada (± 0.5 mm)
Estável
Cobertura da pálpebra superior
Notes: <number>
12
12

## Slide 44: CARACTERÍSTICA DE ADAPTACÃO AJUSTADA
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Movimento
balanceado, suave
  vertical
  velocidade rápida
  < 1 mm
Notes: <number>
12
12

## Slide 45: CARACTERÍSTICAS DE ADAPTAÇÃO FROUXA
ADAPTAÇÃO ESTÁTICA
Zona de toque central excessiva
Zona periférica média plana
Excessiva amplitude de borda
Excessiva claridade de borda
Notes: <number>
12
12

## Slide 46: ADAPTAÇÃO FROUXA
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Decentrada (> ± 0.5 mm)
Alta “cavalgada”, baixa “cavalgada”
Instável
Notes: <number>
12
12

## Slide 47: ADAPTAÇÃO FROUXA
ADAPTAÇÃO DINÂMICA
Movimento
  Rotação apical
  Retenção palpebral
  Velocidade variável
  > 2.0 mm
Notes: <number>
12
12